Опросный лист на шкаф насосной ШУ ТП

Информация о заказчике:

Наименование организации:___________________________________________________________

Адрес:       __________________________________________________________________________

Телефон:  __________________________________________________________________________

Факс:         __________________________________________________________________________

e-mail:        __________________________________________________________________________

сайт:          __________________________________________________________________________

ФИО контактного лица ________________________________________________________________

| Наименование объекта ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- |
| Данные о электродвигателе(ях) Количество двигателей:_______________шт., из них рабочих*________, резервных*._________ Тип(марка): ___________________; _____________________; __________________ Напряжение, Uном: _____________________; _____________________; ___________________ Мощность, Pном: _____________________; _____________________; ___________________ Ток, Iном: _____________________; _____________________; ___________________ |
| Данные о вспомогательном электрооборудовании (задвижки на входе и выходе насосов, тип и мощность электропривода): __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Параметры регулирования процесса давление уровень температура перепад нет другие_____________ давления Бак(резервуар) на входе: да нет Давление на входе _______м. Дополнительные контролируемые параметры: Название ______________________ Диапазон________________Тип сигнала__________________ Название ______________________ Диапазон________________Тип сигнала__________________ Название ______________________ Диапазон________________Тип сигнала__________________ |
| Алгоритмы работы станции |
| Поочередная работа насосов (основной/резервный) | Последовательное подключение насосов (каскадное управление) |  | Ручной пуск/стоп | Другое ____________________ |
| Данные питающей сети Подвод питания: снизу сверху другой ________________ Количество питающих фидеров: ______________шт Сечение питающего кабеля: ______________мм2 |
| Данные подключения двигателей Длина кабеля шкаф-двигатель(заполняется при использовании ПЧ): ___________м Сечение кабеля: ___________мм2 Наличие датчиков температуры обмоток в двигателе: да нет Какие__________ |
| Требования к силовому электрооборудованию Использование преобразователя частоты: да нет Использование устройства плавного пуска: да нет Наличие АВР в шкафу управления: да нет |
| Дополнительные опции амперметр (на каждый насос) вольтметр другой _____________ Цифровой внешний интерфейс: Ethernet Profibus другой _____________ |
| Условия эксплуатации шкафа Наружная установка: да нет min. t°________, max. t°________. Внутренняя установка: да нет Агрессивные среды: да нет Способ монтажа шкафа: настенный напольный другой__________________________ |
| Краткое описание задачи (процесса), дополнительные требования ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Примерная технологическая схема объекта автоматизации: |